Приложение № 9 к Договору б/н

от" 01 " января 2015 г.

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт общего имущества

многоквартирного дома

г. Когалым, ул. Бакинская, дом 35, общая площадь жилых и нежилых помещений 5 845,12 м2

| № ii/ii | Наименование работ, услуг | Периодичность выполнения работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м обшей площади (рублей в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость работ и услуг но управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | 3 156 364,80 | 45,00 |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом (в соответствии с перечнем, установленным в п.4 Стандартов управления многоквартирным домом) расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды | постоянно | 203 410,18 | 2,9 |
| 2 | Работы, услуги по содержанию общего имущества |  | 2 952 954,62 | 42,10 |
| 2.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов (проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуру,расслаивания,трещин) | 2 раза в год | 7 014,14 | 0,10 |
| 2.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами (проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение помещений, а так же мер обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями) | 2 раз в год | 12 625,46 | 0,18 |
| 2.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен (выявление следов коррозии, деформаций и трещин, углов зданий и стыков^ | 2 раза в год | 10 521,22 | 0,15 |
| 2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш (проверка кровли на отсутствие мусора, примыкание кровельного покрытия к вентиляционным шахтам, фанавым трубам, осмотр металлических парапетов, проверка молниезащитных устройств, заземление мачт и другого оборудования, расположенно^ ДА крышс) ,, | 2 раза в год | 9 118,39 | 0,13 |
| 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц (подметание лестничных маршей, влажная уборка перил) | 6 раз в неделю | 7 014,14 | 0,10 |
| 2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов (осмотр козырьков, контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей) | 2 раза в год | 5 611,32 | 0,08 |
| 2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | 1 раз год | 10 521,22 | 0,15 |
| 2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу (проверка состояния основания, поверхностного слоя полов, осмотр бетонных полов) | 2 раз в год | 7 014,14 | 0,10 |
| 2.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов (оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов) ООО "Теплосервис" | постоянно | 196 396,03 | 2,80 |
| 2.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (услуги по обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем, тепло-водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, системы вентиляции, услуг аварийно-диспетчерской службы) ООО "Сантехсервис" | постоянно | 393 493,48 | 5,61 |
| 2.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (внутренние электрические сети) ООС «Энергия» | постоянно | 111 524,90 | 1,59 |
| 2.12 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общею имущества (коммунальные услуги, общеэксплутационные расходы, услуги по ведению аналитического учета операций, связанных с начислением платежей, прием платежей за ЖКУ, юридические услуги (ООО "ЕРИЦ"), расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды | постоянно | 1 007 231,06 | 14,36 |
| 2.13 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от снега, льда, наледи (в ручную), очистка урн от мусора, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок) | постоянно | 175 353,60 | 2,50 |
| 2.14 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории, выкашивание газонов, очистка урн от мусора, уборка мусора на контейнерных площадок} | 6 раз в неделю | 174 652,18 | 2,49 |
| 2.15 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых и крупогабаритных отходов (ООО "Экотехсервис) | постоянно | 173 249,36 | 2,47 |
| 2.16 | Лифты | постоянно | 651 613,98 | 9,29 |

INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\ПТО\\Desktop\\media\\image1.jpeg" \* MERGEFORMATINET